| # 万山分院食堂改造主电缆采购安装项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万山分院食堂改造主电缆采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 1 | 171101004001 | 无损切割 | 无损切割 |  | m | 130 |  |  |  |
|  | 2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:30cm |  | m2 | 65 |  |  |  |
|  | 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:1m |  | m3 | 80 |  |  |  |
|  | 4 | 040103001001 | 回填方 | 1.原土回填 |  | m3 | 80 |  |  |  |
|  | 5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土破块 2.运距:7km |  | m3 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | 030404017001 | 配电柜 | 1.名称:配电柜 2.规格:700X1700Ⅹ400 3.基础形式:落地安装 10#基础槽钢制作安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 171409003001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4X150+1× 70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV |  | m | 155 |  |  |  |
|  | 8 | 030408006 001 | 电力电缆头 | 名称：电力电缆终端头制作安装 150 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 9 | 030408006 002 | 电力电缆头 | 名称：电力电缆终端头制作安装 16 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 030411001 001 | 配管 | 1、名称：PE50线管 2、详见图纸规范说明 |  | m | 155 |  |  |  |
|  | 11 | 030411001 002 | 配管 | 1、名称：PE110线管 2、详见图纸规范说明 |  | m | 155 |  |  |  |
|  | 12 | 030502006 001 | 大对数电缆 | 1.名称:网络光纤（甲供主材 ) 2.敷设方式:管内 |  | m | 155 |  |  |  |
|  | 13 | 040205001 001 | 电缆井 | 名称：砖砌电缆井 |  | 座 | 2 |  |  |  |