医用吸烟机

1．电源要求：AC220V  50Hz

2．最大功率：1000W

3．最小过滤： 0.1微米

4．最大吸风量：3.5m3/min

5．吸气负压：>20Kpa

6．具有吸风量调节阀，可方便调节风量大小

7．初滤装置滤掉组织碎屑，且清洗方便

8．有降噪声功能

10．多层过滤系统

11．配有排气软管，净化过的空气可排出室外，室内可达到零污染