- SBC-2026-48全自动核酸检测系统

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1.全自动样本制备、核酸扩增和检测，样本进，结果出，全程无需人工干预。

- 2.检测项目：HPV、毛滴虫、HBV、HCV、HIV、CT/NG等；可同时运行不少于4种不同检测项目，也可同一样本同时检测不少于4种项目

- 3.扩增效率：半小时内目标RNA进行100亿次扩增

- 4.检测通量：一次同时最大上机不少于120个样本，8小时可完成不少于275份检测

- 5.样本装载：无最小检测样本数量限制，仪器运行中可随时装载新的检测样本

- 6.试剂装载：仪器运行中可随时装载新的检测试剂和耗材；检测试剂可多次使用，上机检测时间可累积不少于72小时，从仪器取出后2-8℃可保存不少于30天。

- 7.物理尺寸：占地面积：＜1平方米