血气分析仪参数

*方法学：干式电化学法、交流阻抗

*进样方式：自动进样 
*用血量：用血量≤200ul
测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数
计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥30项

*标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种

 定标方式：自动和手动定标，一点和两点定标。
*检测耗材：独立包装，规格最小25测/包，常温保存有效期超过200天，即取即用。

质量控制：提供原厂配套三级液体质控品
运输存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储最低可到2℃，最高可达30℃

操作界面：≥6英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程
仪器内置热敏打印机 ，可并且可连接外置打印机，实现A4打印
数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接数据管理系统
