- SBC-2026-106全自动化学发光分析仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1、检测原理：磁微粒化学发光

- 2、测试速度：≥200 T/h

- 3、样本位：≥100 个，可连续装载

- 4、试剂位：≥30 个2-8℃冷藏试剂位

- 5、加样系统：样本针具有液位探测、防撞功能

- 6、开展项目：可开展呼吸道病毒抗体IgM检测≥9项