- SBC-2026-46体腔热灌注治疗机

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 用途：恶性肿瘤引起的胸腹腔积液的热灌注治疗。

- 电磁感应式加热装置： 不少于1000W功率加热

- 四通道独立温度传感器（集液罐温度传感器两个）。测温范围-20-80℃，测量精度±0.03℃

- 对入体温度进行实时精准稳定控制，控制精度≤±0.3℃

- 非接触式超声波测速，测速精度可达±0.1%ofF.S

- 泵头泵体分体式设计，灌注液与泵体分离，仅与泵头接触，避免交叉感染

- 触摸显示屏：大尺寸LED医疗液晶屏，分辨率不少于1920*1080p