- SBC-2026-L008尿液常规分析一体机或流水线

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 一、检测系统名称：

- 全自动尿液分析系统（含尿干化学分析模块和有形成分分析模块）

- 二、检测方法/原理：

- 干化学：彩色图像扫描分析技术

- 有形成分：数字图像识别

- 三、项目检测最低需求：

- 干化学：必须有含微量白蛋白与肌酐比值（ACR）

- 有形成分：可检测红细胞、白细胞、管型、结晶、上皮细胞，具备红细胞形态分析能力

- 四、仪器参数需求：

- 1、尿比重采用中国临床检验标准委员会参考方法  折射仪法

- 2、测试速度：干化学≥256T/小时，尿有形成分≥120T/小时

- 3、急诊检测：具备急诊检测功能

- 4、样本位：进样位不少于200

- 5、标配电导率模块，可提供渗透压和电导率

- 6、具备尿液红细胞形态分析功能

- 7、条码扫描：具备标本条码扫描功能，能与LIS系统实现双通。