- SBC-2026-L008手术床

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1、床面由头部，背部，臀部及腿部（左右可分开）所构成，依照不同手术需求可完成多种姿势的操作。

- 2、腰桥为内置式，使用方便。

- 3、功能:具备电动背板上折下折、电动前后倾斜、电动左右倾斜、电动台面整体升降功能

- 4、台面升降：200mm-300mm

- 5、前倾：≥20°后倾：≥15°

- 6、左右倾斜：≥18°

- 7、背板向上折曲≥65°

- 8、腰桥上升高度：120mm

- 9、腿板动作下折：≥90°